博发CGME（PLC）系统软件操作说明

博发CGME（PLC）系统软件是利用现场总线方式及分布式的网络结构实现动力系统信息的交换和管理，系统集测量、数据采集、用电管理和运行管理功能为一体，通过通讯网络、计算机和专业的PLC软件。

系统功能

主界面首页顶有系统功能按纽显示，直接点击各功能菜单按纽分别进入各功能系统区；各功能区分别是系统退出、用户管理、界面监测、报表系统、网络架构、关于及登录用户登录状态、系统运行时间（天）。

- 界面监测

1.1 遥测监测

点击界面监测功能按钮进入界面回路监测数据显示。界面显示数据与装置显示数据对应一致并实时与监测装置同步更新，如下图所示。

1.1.1 界面监测

1.2 出厂界面

回路开关装置状态采集上来在监测界面系统中显示(现场回路开关状态均接在监测状态仪表DI上)，红色闭合回路表示开关处于合闸状态，绿色分开回路开关表示回路分闸。因现场演示未直接把回路分合闸状态接入监测仪表DI上，演示此功能时直接在把仪表DI和COM端短接和分开即可演示开关分合闸状态。如下图所示：

1.2.1 主界面操作

1.2.2 出厂设置

1.3 运行模式

点击界面合闸分闸按钮就可以实现对前端监测装置继电器的远程控制，我们这里通过打开仪表DO监测界面看DO状态，软件远程控制观察DO状态是否变化来演示。以下图为点击选择控制按钮合闸分闸。

1.2.3 模式设置

1.2.4 传感器参数设置

2、参数设备

2.1 组泵方式

点击报表系统功能按钮弹出报表系统菜单选择电量实时报表功能按纽进入电测量数据实时监控系统，该实时采集数据与前端监测装置变化数据实时更新。在此报表系统上，可以直接系统在线打印或者导出数据至本地。如下图所示

2.1.1 组泵方式

2.1.2 通讯设置

点击导出按纽后弹出导出功能菜单，如下图所示，在目标名处选择存储路径

2.1.3传感器设置

2.1.4切泵条件

2.1.5休眠设置

2.1.6压力保护

2.1.7上电延时启动时间及背光

2.1.8分时段供水